## Мероприятия по энергосбережению

Доводим до вашего сведения, что в целях реализации ст.7 и ст.12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности….» Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 №646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов РФ перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», и Приказом Министерства регионального развития РФ 2 сентября 2010г. № 394 «Об утверждении примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов», в соответствии ст.39 Жилищного кодекса РФ и Постановления Правительства Красноярского края № 290-п вам, как собственникам вашего многоквартирного дома, необходимо принять решение об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Обращаем ваше внимание, проведение данных энергосберегающих мероприятий позволит существенно повысить энергетическую эффективность и сократить расходы на оплату энергетических ресурсов.

### Обязательные мероприятия

- Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

- Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

- Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши;

- Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

Все мероприятия рекомендуется исполнять силами управляющей жилищной компании за счет средств, которые оплачиваются жителями за текущее обслуживание жилья.

### Рекомендуемые мероприятия

- Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС с заменой теплообменников и установкой аппаратуры автоматического управления;

- Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

- Установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах;

- Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- Замена электродвигателей на более энергоэффективные (трехскоростные) для регулируемой подачи теплоносителя в системах отопления и ГВС;

- Замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на окна в подъездах;

- Замена оконных блоков в подъездах на пластиковые окна;

- Утепление потолка подвала;

- Утепление кровли и пола чердака;

- Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

- Гидрофобизация и утепление наружных стен.

Мероприятия, связанные с проведением работ на ИТП и утеплением наружных стен здания, рекомендуется проводить силами энергосервисных компаний. Остальные мероприятия силами управляющей жилищной компании, обслуживающей дом. Финансирование этих мероприятий рекомендуется производить за счет средств, которые оплачиваются жителями за текущее обслуживание жилья.

Предлагаем вам рассмотреть перечень мероприятий для многоквартирного дома, проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов:

1. В отношении общего имущества собственников помещений многоквартирного дома:

| №п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ожидаемое снижение потребления энергетических ресурсов | Предварительная стоимость | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления, горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование и экономия тепловой энергии и воды в системе ГВС | до 6% | от 120 руб./м.п. | до 3-х лет |
| 2 | Установка общедомового (коллективного) прибора учета используемой электрической энергии | учет электрической энергии | до 10% | от 8,5 тыс.руб. | до 6-ти лет |
| 3 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1)экономия электроэнергии; 2)улучшение качества освещения | до 25% | от 100 руб./шт. до 1000 руб./шт. | до 3-х лет |
| 4 | Установка датчиков движения на подъездное освещение | экономия электроэнергии | до 25% | от 2,5 тыс.руб. на 1 подъезд | до 3-х лет |
| 5 | Утепление ограждающих конструкций, оконных и дверных заполнений, чердачных и подвальных помещений | 1)снижение потери тепла 2)увеличение срока службы строительных конструкций | до10% | от 200 руб. | до 3-х лет |

### Мероприятия, рекомендуемые собственникам и нанимателям внутри помещений в многоквартирном доме

- Ремонт унитазов или замена на экономичные модели;

- Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели;

- Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы;

- Ремонт или установка воздушных заслонок;

- Установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на окна;

- Заделка и уплотнение оконных блоков;

- Замена оконных и балконных блоков на современные пластиковые и алюминиевые конструкции.

Решение об утверждении перечня данных мероприятий определяется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. С вашими предложениями по вопросам энергосбережения вы можете обратиться в ООО УК «Гарант-С» по адресу: ул. Рейдовая, 1, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.